四川省国家重点监控企业

自行监测年度报告

2019     年

企业名称： 四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

监测单位：四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

监测类别：          （ 废水国控、废气国控）

监测时段：  2019年1月1日—2019年12月 31日

报告日期：       2020年   1   月  2 日

（盖 章）

# 四川久大制盐有限责任公司自贡分公司自行监测年度报告

报告时间：2020年 1月2日

| 监测项目 监测内容 | 监测 点位 | 全年生 产天数 | 应当监 测天数 | 实际监 测天数 | 实际监测 次数 | 达标 次数 | 超标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 指 标 | 烟气黑度 | 电站锅炉烟气排放口 | 288 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
|  | 噪声 | 厂界外1米 | 288 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
|  | 化学需氧量 | 自流井舒坪镇双龙桥40001 | 288 | 288 | 288 | 3456 | 3456 | 无 |
|  | 氨氮 | 自流井舒坪镇双龙桥40001 | 288 | 288 | 288 | 3456 | 3456 | 无 |
|  | 二氧化硫… | 电站锅炉旁烟囱40001 | 288 | 288 | 288 | 6912 | 6912 | 无 |
|  | 氮氧化物… | 电站锅炉旁烟囱40001 | 288 | 288 | 288 | 6912 | 6912 | 无 |
|  | 烟尘… | 电站锅炉旁烟囱40001 | 288 | 288 | 288 | 6912 | 6912 | 无 |
| 监测方案的 调整变化情况 |  |
| 全年废水、废气 污染物排放量 | 废水排放量：499117.32万吨，废气排放量120145.60万立方米 |
| 固体废弃物的类型、 产生数量，处置方式 数量以及去向 | 类别：煤灰、煤渣、石膏，产生数量：88376.17吨，处置方式：作为水泥原材料，去向：富顺洪权免烧砖厂 |
| 按要求开展企业 周边环境质量影响 状况监测结果 | 达标排放 |

编制：    涂毅  ；             审核：    陈述梁  ；                签发：    博磊

日期： 2020.1.2  ；             日期：   2020.1.2  ；                日期：  2020.1.2